PLAN NACIONAL DE ENSAYOS DE APTITUD. 2023-2025

Nombre de la Entidad: UNE                                    Fecha: 19-01-2023

Responsable: Ing. Tamara Rodríguez Guerrero . Jefe de grupo SIG. Dirección Técnica UNE

| NO | CAMPO/ PRODUCTO | DENOMINACIÓN DEL METODO DE ENSAYO | NORMA U OTRA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA EL ENSAYO | COORDINADOR PROVEEDOR | FECHA INICIO | FECHA FINAL | OBSERV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medidor de energía | Medición directa del error | Programa del E.A | UNE/José Aquino/ EE Camagüey | I T 2023 | IV T2023 |  |
|  | Medidor de temperatura (Termómetro de líquido en vidrio) | Comparación directa | Programa del E.A | UNE / Fernando Calvi / ATI SC | IIIT 2023 | II T 2024 |  |
|  | Medidor de temperatura (Indicador de temperatura) | Comparación directa | Programa del E.A | UNE / Fernando Calvi / ATI SC | IIIT 2023 | II T 2024 |  |
|  | Medidor de temperatura (Termómetro digital) | Comparación directa | Programa del E.A | UNE / Fernando Calvi / ATI SC | IIIT 2023 | II T 2024 |  |
|  | Medidor de temperatura (Termómetro manométrico y bimetálico) | Comparación directa | Programa del E.A | UNE / Fernando Calvi / ATI SC | IIIT 2023 | II T 2024 |  |
|  | Medidor de presión (Manómetro de uso general) | Comparación directa | Programa del E.A | UNE / Yelien Zayas / ATI MAC | IIIT 2023 | II T 2024 |  |
|  | Medidor de intensidad de corriente | Comparación directa | Programa del E.A | UNE / Tania García / ATI VC | IIT 2024 | IV T 2024 |  |
|  | Medidor de tensión | Comparación directa | Programa del E.A | UNE / Tania García / ATI VC | IIT 2024 | IV T 2024 |  |
|  | Medidor de resistencia eléctrica | Comparación directa | Programa del E.A | UNE / Tania García / ATI VC | IIT 2024 | IV T 2024 |  |
|  | Medidor de potencia | Comparación directa | Programa del E.A | UNE / Maité Domínguez / ATI VC | IIT 2023 | IV T 2023 |  |
|  | Frecuencia | Comparación directa | Programa del E.A | UNE / Maité Domínguez / ATI VC | IIT 2023 | IV T 2023 |  |
|  | Medidor de energía | Medición directa del error | Programa del E.A | UNE/José Aquino/ EE Camagüey | I T 2025 | IV T2025 |  |
|  | Medidor de temperatura (Termómetro de líquido en vidrio) | Comparación directa | Programa del E.A | UNE / Fernando Calvi / ATI SC | IIT 2025 | IV T 2025 |  |
|  | Medidor de temperatura (Indicador de temperatura) | Comparación directa | Programa del E.A | UNE / Fernando Calvi / ATI SC | IIT 2025 | IV T 2025 |  |
|  | Medidor de temperatura (Termómetro digital) | Comparación directa | Programa del E.A | UNE / Fernando Calvi / ATI SC | IIT 2025 | IV T 2025 |  |
|  | Medidor de presión (Manómetro de uso general) | Comparación directa | Programa del E.A | UNE / Yelien Zayas / ATI MAC | IIT 2025 | IV T 2025 |  |
|  | Medidor de potencia | Comparación directa | Programa del E.A | UNE / Maité Domínguez / ATI VC | IIT 2025 | IV T 2025 |  |
|  | Frecuencia | Comparación directa | Programa del E.A | UNE / Maité Domínguez / ATI VC | IIT 2025 | IV T 2025 |  |